Gołotczyzna, 01 czerwca 2023 r.

Nr sprawy: Z.Sz.Goł.26.10.2023

WYJAŚNIENIA Nr 3

Dotyczące Specyfikacji  Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00225540/01 pn.:  „rewitalizacja budynku szkoły rolniczej BRATNE na terenie Zespołu Szkół CKR 
im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, przy ul. Ciechanowskiej 18b”.

Zespół Szkół CKR im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie, ul. Ciechanowska 18 b, działając jako Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), w związku z zapytaniem nadesłanym elektronicznie na stronę prowadzonego postępowania do treści SWZ, wyjaśnia:

Pytanie 1: 
W związku z chęcią przystąpienia do postępowania przetargowego na rewitalizacja budynku szkoły rolniczej BRATNE na terenie Zespołu Szkół CKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, przy ul. 
Ciechanowskiej 18b (oznaczenie sprawy: Z.Sz.Goł.26.10.2023), firma … prosi o

wyjaśnienie SWZ oraz udostepnienie schematu rozdzielni elektrycznej do Projektu branży elektrycznej.

Odpowiedź:

Schemat nie zostanie udostępniony, natomiast będzie wymagany jako element dokumentacji powykonawczej.  Zamawiający wyjaśnia i wymaga aby składający oferty wyceniając pozycję dot. tablicy rozdzielczej uwzględnili informacje zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym w branży „instalacje elektryczne i teletechniczne” a w szczególności zaprojektowane instalacje: odgromową, elektryczne odbiorcze: oświetlenia podstawowego, instal. siły, inst. awar. ośw. ewakuac., instalację znaków ewak. podświetlanych, instalację gniazd, wydzieloną sieć zasilania urządzeń komputerowych, instalacja połączeń wyrównawczych i uziemienia, instalacja przeciwprzepięciowa,  instalacja sal konferencyjnych, oraz instalacje teletechniczne: system CCTV, system SSWiN, system LAN i WLAN, system SSP i SO. Wykonane tablice będą wynikową w/w ilości obwodów.

Wyjaśnienia niniejsze zostają  zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania w pozycji dotyczącej przedmiotowego przetargu.