Załącznik techniczny nr 1.

Przedmiotem zapytania i realizowanego zamówienia jest :

„Usługa wykonania posadzki przemysłowej wraz z izolacją przeciwwilgociową w magazynie płodów rolnych Gospodarstwa Szkolnego ZS CKR  im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie” obejmujący następujący zakres prac:

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na istniejącej posadzce, powierzchna ok. 606 m2 ( folia budowlana)

- Wykonanie posadzki przemysłowej betonem klasy B25 o grubości 10-15 cm na powierzchni ok. 606 m2

- Posadzka powinna być utwardzona aby wierzchnia warstwa nie ulegała ścieraniu

- Zastosowanie w mieszance betonowej  zbrojenia rozproszonego (włókien stalowych, polimerowych lub polipropylenowych)

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia materiałami zapewnionymi we własnym zakresie, tj. całkowita kwota zgodnie z powyższym załącznikiem prac, zawiera również koszt materiałów  po stronie Wykonawcy. Wykonywane prace wraz z użytymi materiałami powinny być przeprowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zasadami uczciwości i solidności. Materiały winny spełniać normy bezpieczeństwa oraz użytkowe, jak również powinny być wolne od jakichkolwiek wad. Wykonawca  jest zobowiązany przed przystąpieniem do prac do zabezpieczenia terenu. Zleceniodawca zapewnia przygotowanie powierzchni magazynowej do wykonania wyżej wymienionych czynności (uprzątnięcie oraz wyniesienie  zbędnych przedmiotów z magazynu płodów rolnych)